À MONSIEUR LE JUGE DE PAIX DU CANTON DE BRUXELLES (LAEKEN)

REQUÉRANT :

M. Dante-Gabryell MONSON, domicilié Rue de Molenbeek 184 bte 17, 1020 Laeken.

Note : Le requérant est membre élu du Conseil de Copropriété (CDC) du Lot 2.

CONTRE :

- L’ASSOCIATION DES COPROPRIÉTAIRES (ACP) TIVOLI LOT 2, représentée par son syndic actuel, la SA HOMELAND IMMO.

- La SA PARBAM / KAIROS, en sa qualité de promoteur-vendeur.

### OBJET DE LA DEMANDE : DÉSIGNATION D'UN EXPERT JUDICIAIRE (Art. 584 et 585 C.J.)

I. LES FAITS : VICE SYSTÉMIQUE ET DÉRIVE DE LA GOUVERNANCE

Le requérant dénonce un vice de conception majeur affectant le système de ventilation (VMC) du bâtiment 2CA, ainsi qu'une obstruction délibérée et historique à sa résolution.

- La Problématique de la Contamination Croisée (Vice Structurel) : Le système connecte 7 unités de ventilation individuelles (Zehnder ComfoD 350) à un conduit vertical commun. Ce design "7-en-1" provoque des conflits de pressions permanents : l'air vicié d'un appartement est refoulé dans les conduits d'air neuf des autres. L'indépendance sanitaire des logements est inexistante, en violation des normes NBN D 50-001 et de la Note d’Information Technique n° 258.

- Insalubrité, Obstruction et Bactéries : Des boues stagnantes et des bactéries anaérobies sous les dalles (parties communes). L'entrée d'air est obstruée par la poussière, aggravant le déséquilibre de pression. Le Syndic refuse les mesures conservatoires de nettoyage.

- Historique de Manœuvres Dilatoires (Depuis 2021) : Le promoteur PARBAM/KAIROS et son sous-traitant (Dauvister) ont été formellement alertés dès mai 2021 (courriels joints). Des interventions superficielles ont eu lieu pour "masquer" le problème (tentatives d'équilibrage statique impossible), mais le vice de conception n'a jamais été adressé.

- Capture de la Gouvernance et Collusion : * Le requérant souligne que ce blocage dure depuis plusieurs années, sous l'ancien syndic comme sous le nouveau (Homeland).

  - Malgré le changement de syndic, les mêmes schémas de "capture" se reproduisent : un petit groupe de copropriétaires (notamment du bâtiment B), fonctionnant en "entre-soi", entretient une relation privilégiée avec le syndic.

  - Ce groupe influence le syndic pour éviter toute action judiciaire contre le promoteur. Le syndic, en retour, n'accepte que ce groupe comme seul interlocuteur légitime, ignorant les alertes documentées du requérant (pourtant membre du CDC) et des résidents lésés du bâtiment 2CA.

- Carence du Syndic : En se retranchant derrière l'attente d'une Assemblée Générale pour agir sur des questions de salubrité et de garantie décennale, le Syndic Homeland manque à ses obligations légales de conservation (Art. 577-8 C.C.).

II. ARGUMENTATION TECHNIQUE (VENTILATION)

- Déséquilibre Aéraulique : Violation des règles de l'art par l'absence de conduits individuels ou de système centralisé régulé (VAV).

- Sécurité : Impossibilité de confinement en cas de pollution extérieure accidentelle.

III. ARGUMENTATION TECHNIQUE (CHAUFFERIE PELLETS)

Absence de filtre électrostatique, rendant l'installation biomasse inopérante et imposant l'usage du gaz.

IV. DEMANDES AU TRIBUNAL

Désignation d'un Expert Judiciaire CVC avec mission de :

- Analyser le conflit de pressions et la conformité du système 7-en-1 sur l'ensemble du Lot 2.

- Constater l'état d'insalubrité (boues, bactéries, poussière) et l'impact de l'obstruction sur l'aspiration.

- Ordonner la production forcée des notes de calcul aéraulique originales et du dossier PEB.

- Établir le caractère historique du litige et confirmer que les interventions passées de PARBAM étaient palliatives et non correctives.

- Évaluer la carence de gestion du Syndic qui, par sa collusion avec une minorité de copropriétaires, a failli à sa mission de protection de l'intérêt général et de la santé des résidents.

Fait à Laeken, le [Date]